## Prueba ESP8266 (2)
Masa del contenedor [g] | Agua agregada [ml] | Peso de la tierra + agua +contenedor [g] | Lectura del sensor [V] | Volumen de la tierra | Inversa voltaje | thetha | inversa voltaje | tetha v |  | Masa del contenedor [g] | Agua agregada [ml] | Peso de la tierra + contenedor [g] | Lectura del sensor [V] | Volumen de la tierra
8.59 | 0 ml | 67.94 | 2.2 | 200 | 0.45455 | 0.18741 | 0.45455 | 0.18741 |  | 8 |  | 58 | 2.4 | 200
Lectura del sensor al aire [V] | 10 ml | 73.95 | 2.1 |  | 0.47619 | 0.22528 | 0.47619 | 0.22528 | 16:08 | Lectura del sensor al aire [V] | 20 | 77 | 0.95 |  | 4:00
2.25 | 20 ml | 76.62 | 1.95 |  | 0.51282 | 0.24211 | 0.51282 | 0.24211 | 4:29 | 2.43 | 30 | 87 |  |  | 4:31
Densidad del agua [kg/m3] | 30 ml | 82.79 | 1.81 |  | 0.55249 | 0.28099 | 0.55249 | 0.28099 | 4:48 | Densidad del agua [kg/m3]
997 | 40 ml | 84.06 | 1.76 |  | 0.56818 | 0.28899 | 0.56818 | 0.28899 | 5:02 | 997
Masa de tierra seca [g] | 50 ml | 89.65 | 1.72 |  | 0.5814 | 0.32422 | 0.5814 | 0.32422 | 5:30 | Masa de tierra seca [g]
38.2 | 60 ml | 94.27 | 1.6 |  | 0.625 | 0.35333 | 0.625 | 0.35333 | 5:40 | 50
Densidad de la tierra [g/cm^3] | 70 ml | 104.47 | 1.45 |  | 0.68966 | 0.41761 | 0.68966 | 0.41761 | 5:50 | Densidad de la tierra [g/cm^3]
0.24 | 80 ML | 109.4 | 1.3 |  | 0.76923 | 0.44868 | 0.76923 | 0.44868 | 6:00
|  | 116.72 | 1.29 |  | 0.77519 | 0.4948 | 0.77519
2.8388 |  |  |  |  | slope | intercept
10.989 |  |  |  | Funcion linear | 0.88612 | -0.20575
0.21222
|  | 2.4 | 0.41667 | [6 empty] | 10 | 0.05 | 2.96 | 0.33784
|  | 2.37 | 0.42194 | [6 empty] | 20 | 0.1 | 2.9 | 0.34483
|  | 1.97 | 0.50761 | [6 empty] | 30 | 0.15 | 2.94 | 0.34014
|  | 0.92 | 1.087 | [6 empty] | 40 | 0.2 | 2.78 | 0.35971
|  | 0.87 | 1.1494 | [6 empty] | 50 | 0.25 | 2.43 | 0.41152
|  | 0.86 | 1.1628 | [6 empty] | 60 | 0.3 | 2.08 | 0.48077
|  | 0.84 | 1.1905 | [6 empty] | 70 | 0.35 | 2.04 | 0.4902
|  | 0.85 | 1.1765 | [6 empty] | 80 | 0.4 | 2.01 | 0.49751
|  | 0.83 | 1.2048 | [6 empty] | 90 | 0.45 | 1.81 | 0.55249
[11 empty] | X | Y
[11 empty] | 0.47619 | 0.03014
[11 empty] | 0.51282 | 0.043531
[11 empty] | 0.55249 | 0.074473
[11 empty] | 0.56818 | 0.080843
[11 empty] | 0.5814 | 0.10888
[11 empty] | 0.625 | 0.13205
[11 empty] | 0.68966 | 0.1832
[11 empty] | 0.76923 | 0.20792
[11 empty] | 0.77519 | 0.24463
0.69171

## Sheet3
|  |  |  | cant agua | vol | agua | calib | sensor1 | sensor2 |  | 1 sobre v | thetha
| Sensor calibrado | sensor 1 | sensor2 | 0 | 200 | 0 | 30 | 9 | 27 | 1er punto | 0.45455 | 0.18741
seco | 0.3 | 9% | 27% | 10 | 210 | 4.7619 | 43 | 8 | 26 | ultimo | 0.77519 | 0.4948
10 ml | 0.43 | 8% | 26% | 20 | 220 | 9.0909 | 60 | 28 | 27
20ml | 0.6 | 28% | 27% | 30 | 230 | 13.0435 | 64 | 66 | 42
30ml | 0.64 | 66% | 42% | 40 | 240 | 16.6667 | 75 | 94 | 81
40ml | 0.75 | 94% | 81% | 50 | 250 | 20 | 80 | 98 | 86 | aprox linear | 0.95866 | -0.24835
50ml | 0.8 | 98% | 86%
60ml
[11 empty] | slope | intercept
[10 empty] | Funcion linear | 0.88612 | -0.20575
Agua | medicion | aproximacion | [7 empty] | solo 2 puntos | 0.95866 | -0.24835
0.45455 | 0.19704 | 0.18741
0.47619 | 0.21622 | 0.20816
0.51282 | 0.24867 | 0.24328
0.55249 | 0.28382 | 0.2813
0.56818 | 0.29773 | 0.29635
0.5814 | 0.30944 | 0.30902
0.625 | 0.34808 | 0.35082
0.68966 | 0.40537 | 0.4128
0.76923 | 0.47589 | 0.48909
0.77519

## lo del tipo
|  |  |  | x | y
peso tacho | Peso con tacho | peso sin tacho | V | 1/v | thetha
22.75 | 62.78 | 40.03 | 2.96 | 0.33784 | 0.068706
agua | 71.51 | 48.76 | 2.9 | 0.34483 | 0.11249
997 | 82.41 | 59.66 | 2.94 | 0.34014 | 0.16715
masa suelo seco | 96.94 | 74.19 | 2.78 | 0.35971 | 0.24002
26.33 | 109.22 | 86.47 | 2.43 | 0.41152 | 0.3016
densidad de suelo | 132.37 | 109.62 | 2.08 | 0.48077 | 0.4177
0.13165 | 138.9 | 116.15 | 2.04 | 0.4902 | 0.45045
| 159.02 | 136.27 | 2.01 | 0.49751 | 0.55135
| 186.75 | 164 | 1.81 | 0.55249 | 0.69042
2.4769

## Prueba ESP8266
Masa del contenedor [g] | Agua agregada [ml] | Peso de la tierra + contenedor [g] | Peso de la tierra + contenedor [g] + sensor [g] | peso con tierra agregada | Lectura del sensor [V] | Volumen de la tierra | Inversa voltaje | thetha |  |  |  | Masa del contenedor [g] | Agua agregada [ml] | Peso de la tierra + contenedor [g] | Lectura del sensor [V] | Volumen de la tierra
9 | 0 ml | 60 | 69 |  | 2.4 | 200 | 0.41667 |  | inversa voltaje | tetha v |  | 8 |  | 58 | 2.4 | 200
Lectura del sensor al aire [V] | 10 ml | 70 | 79 |  | 2.21 |  | 0.45249 | 0.05015 | 0.45249 | 0.05015 | 16:08 | Lectura del sensor al aire [V] | 20 | 77 | 0.95 |  | 4:00
2.18 | 20 ml | 81 | 90 | 92 | 1.98 |  | 0.50505 | 0.11535 | 0.50505 | 0.11535 | 4:29 | 2.43 | 30 | 87 |  |  | 4:31
Densidad del agua [kg/m3] | 30 ml |  | 103 | 103 | 1.04 |  | 0.96154 | 0.21565 | 0.96154 | 0.21565 | 4:48 | Densidad del agua [kg/m3]
997 | 40 ml |  | 113 | 113 | 0.96 |  | 1.0417 | 0.2658 | 1.0417 | 0.2658 | 5:02 | 997
Masa de tierra seca [g] | 50 ml |  | 126 | 126 | 0.95 |  | 1.0526 | 0.33099 | 1.0526 | 0.33099 | 5:30 | Masa de tierra seca [g]
60 | 60 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 | 50
Densidad de la tierra [g/cm^3] | 70 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | Densidad de la tierra [g/cm^3]
0.3 | 80 ML | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00
2.8388
10.989
|  | 2.4 |  |  | 0.41667 | [6 empty] | 10 | 0.05 | 2.96 | 0.33784
|  | 2.37 |  |  | 0.42194 | [6 empty] | 20 | 0.1 | 2.9 | 0.34483
|  | 1.97 |  |  | 0.50761 | [6 empty] | 30 | 0.15 | 2.94 | 0.34014
|  | 0.92 |  |  | 1.087 | [6 empty] | 40 | 0.2 | 2.78 | 0.35971
|  | 0.87 |  |  | 1.1494 | [6 empty] | 50 | 0.25 | 2.43 | 0.41152
|  | 0.86 |  |  | 1.1628 | [6 empty] | 60 | 0.3 | 2.08 | 0.48077
|  | 0.84 |  |  | 1.1905 | [6 empty] | 70 | 0.35 | 2.04 | 0.4902
|  | 0.85 |  |  | 1.1765 | [6 empty] | 80 | 0.4 | 2.01 | 0.49751
|  | 0.83 |  |  | 1.2048 | [6 empty] | 90 | 0.45 | 1.81 | 0.55249

## Prueba ESP32
Masa del contenedor [g] | Agua agregada [ml] | Peso de la tierra + contenedor [g] | Lectura del sensor [V] | Volumen de la tierra |  |  |  | Masa del contenedor [g] | Agua agregada [ml] | Peso de la tierra + contenedor [g] | Lectura del sensor [V] | Volumen de la tierra
8 |  | 58 | 2.4 | 200 | inversa voltaje | tetha v |  | 8 |  | 58 | 2.4 | 200
Lectura del sensor al aire [V] | 10 ml | 68 | 2.37 |  | 0.42194 | 0.05015 | 16:08 | Lectura del sensor al aire [V] | 20 | 77 | 0.95 |  | 4:00
2.43 | 20 ml | 78 | 1.97 |  | 0.50761 | 0.1003 | 4:29 | 2.43 | 30 | 87 |  |  | 4:31
Densidad del agua [kg/m3] | 30 ml | 84 | 0.92 |  | 1.087 | 0.13039 | 4:48 | Densidad del agua [kg/m3]
997 | 40 ml | 96 | 0.87 |  | 1.1494 | 0.19057 | 5:02 | 997
Masa de tierra seca [g] | 50 ml | 108 | 0.86 |  | 1.1628 | 0.25075 | 5:30 | Masa de tierra seca [g]
50 | 60 ml | 117 | 0.84 |  | 1.1905 | 0.29589 | 5:40 | 50
Densidad de la tierra [g/cm^3] | 70 ml | 127 | 0.85 |  | 1.1765 | 0.34604 | 5:50 | Densidad de la tierra [g/cm^3]
0.25 | 80 ML | 137 | 0.83 |  | 1.2048 | 0.39619 | 6:00
|  | 2.4 | 0.41667 |  |  |  |  | 10 | 0.05 | 2.96 | 0.33784
|  | 2.37 | 0.42194 |  |  |  |  | 20 | 0.1 | 2.9 | 0.34483
|  | 1.97 | 0.50761 |  |  |  |  | 30 | 0.15 | 2.94 | 0.34014
|  | 0.92 | 1.087 |  |  |  |  | 40 | 0.2 | 2.78 | 0.35971
|  | 0.87 | 1.1494 |  |  |  |  | 50 | 0.25 | 2.43 | 0.41152
|  | 0.86 | 1.1628 |  |  |  |  | 60 | 0.3 | 2.08 | 0.48077
|  | 0.84 | 1.1905 |  |  |  |  | 70 | 0.35 | 2.04 | 0.4902
|  | 0.85 | 1.1765 |  |  |  |  | 80 | 0.4 | 2.01 | 0.49751
|  | 0.83 | 1.2048 |  |  |  |  | 90 | 0.45 | 1.81 | 0.55249